**Elena 85 m²**

Disponible en 3 coloris

**Prix : 1690.00 HT**

Caractéristiques Techniques :

**7,35-3,34 Kw** (*Puissance thermique globale)*

**6,76 - 3,16 Kw***(Puissance thermique nominale. max –min)*

**1,5 - 0,7 Kg-h***(Consommation horaire (max-min))*

**91,94 - 94,51 %** *(Efficacité min-max)*

**80 o mm** *(Diamètre tube sortie de fumée)*

**26 –17 Lt-Kg** *(Capacité de la trémie)*

**25 –11 h** *(Autonomie Min-Max)*

**100 –300 W**  *(Consommation électrique en marche)*

**951 x 485 x 480 mm** *(Dimensions(LxPxH))*

**90 Kg** ***(****Poids)*

**na** (contrôle à distance)