**Paola 85 m²**

**Prix : 2790.00 HTVA**

Caractéristiques Techniques :

**12,89 - 5,32 Kw** (*Puissance thermique globale)*

**10,3 - 4,60 Kw***(Puissance thermique nominale max –min)*

**1 - 2,6 Kg-h***(Consommation horaire max-min)*

**79,93 - 86,54 %** *(Efficacité min-max)*

**80 mm** *(Diamètre tube sortie de fumée)*

**27,6 – 18 Lt-Kg** *(Capacité de la trémie)*

**18 – 7 h** *(Autonomie Min-Max)*

**100 – 300 W**  *(Consommation électrique en marche)*

**530 x 689 x 590 mm** *(Dimensions(LxPxH))*

**92 Kg** ***(****Poids)*

**na** (contrôle à distance)